## Tabelle1
LC-Meter, DF8IW, RolandPudimat.de
Einmalige Eingaben u. Berechnungen | Ein- u. Ausgabewerte
Eingabe Kapazität Ccal des Kalibrierkondensators in pF | 1000
Eingabe Frequenz f1 ohne Kalibrierkondensator in MHz | 1
Eingabe Frequenz f2 mit Kalibrierkondensator zw. Bu1 u. Bu2 in MHz | 0.70711
Prüfen: f2<f1? | Berechnung plausibel
Berechnen der effektiven Kreiskapazität C0 in pF | 1000
Berechnen der effektiven Kreisinduktivität L0 in uH | 25.3303
Berechnungen mit unbekanntem Cx an Bu1 u. Bu2 (Bu2 u. Bu3 gebrückt)
Eingabe Frequenz f3 mit unbek. Cx in MHz | 0.9
Prüfen: f3<f1? | Berechnung plausibel
Ausgabe Cx in pF | 234.5679
Eingabe gewünschtes Cx in pF | 234.5679
Ausgabe erforderliche f3 in MHz | 0.9
Berechnungen mit unbekanntem Lx<25uH an Bu2 u. Bu3
Eingabe Frequenz f4 mit unbek. Lx in MHz | 0.9
Prüfen: f4<f1? | Berechnung plausibel
Ausgabe Lx in uH | 5.9417
Eingabe gewünschtes Lx in uH | 5.9417
Ausgabe erforderliche f4 in MHz | 0.9
Berechnungen mit unbekanntem Lx>25uH an Bu1 u. Bu2 (Bu2 und Bu3 gebrückt)
Eingabe Frequenz f5 mit unbek. Lx in MHz | 1.3
Prüfen: f5>f1? | Berechnung plausibel
Ausgabe Lx in uH | 36.7106
Eingabe gewünschtes Lx in uH | 36.7106
Ausgabe erforderliche f5 in MHz | 1.3